22.08.14

Статус работ по тестированию электроники для COMET ECAL системы:

- Для проведения измерений уровня шума был собран стенд, состоящий из набора блоков кристаллов (3блока – 2 по 4 кристалла и 1 из 6 кристаллов), набор плат усилителей, VME платы конвертирования дифференциального сигнала в однополярный, VME оцифровщик. Были произведены измерения уровня шума с новыми витыми парами (маленькие кабельки ~5см и большие ~17см) между APD и усилителями для сравнения с предыдущими измерениями (beam-test in Feb.2014).

Идеальный случай, когда к усилителям не подключены фотодиоды.

Случай, когда усилители соединены с фотодиодами маленькими кабельками витой пары.

Случай, когда усилители соединены с фотодиодами большими кабельками витой пары.

- Тестирование платы ROESTI для COMET ECAL:

Был собран стенд, состоящий из набора блоков кристаллов (3блока – 2 по 4 кристалла и 1 из 6 кристаллов), набор плат усилителей, новая маленькая плата преобразователя дифференциального сигнала, плата ROESTI.

- Была проверена работоспособность новой маленькой платы, прохождение сигналов с генератора:

Так же для данных измерений была собрана система с космическими счетчиками для выработки треггера.

- В существующий тестовый стенд была добавлена плата РОЕСТИ.

Были проведены следующие тесты с собранным стендом:

LYSO crystals

Schematic of generator data taken

Amplifiers

Small board and ROESTI

~5cm

~17cm

Generator signal

Generator

- Проверена работоспособность и уровень шума с сигналами с генератора. Записано несколько заходов для вычисления базовой линии, а также заходы с данными.

Заход №96 – запись пьедестала для коррекции данных в РОЕСТИ

Заходы №97 – сигналы с генератора без высокого напряжения на диодах

Заходы №98-100 – сигналы с генератора с высоким напряжением на диодах

LYSO crystals

Schematic of CR data taken

Amplifiers

Small board and ROESTI

~5cm

~17cm

Cosmic counters

- Набрана статистик для анализа с космическими частицами. Начиная с захода №101 и дальше – данные с космическими частицами.

Small board

ROESTI

Cosmic counter

Black box with crystals and Amplifiers

Статистика, набранная за один заход: 1000 событий отсчитанных космическими счетчиками.

Спектры каналов электроники, набранные за 9 заходов.